## F5 Dichte Fester Körper
Anhang (A.3): Tabelle
Messumstände			Quelle
Temperatur 22.0 +/- 0.5	295.15	K	Thermometer im Labor
Druck 52+48.6 +/- 0.1	102600	pa	Barometer im Labor
Systematische Messunsicherheit der Waage	+/- 0.2	mg	Lag am Arbeitsplatz aus
Zufällige Messunsicherheit der Waage	+/- 0.1	mg	Lag am Arbeitsplatz aus
Dichte des Wassers lt. Diagramm in kg/m^3	997.77	kg/m^3	Nach Tabelle am Arbeitsplatz
Rs für trockene Luft	287.058	J/(kg*K)	Nach Wikipedia (DE)
Luftdichte	1.2109742781	kg/m^3	Nach Formel aus Wikipedia
Messergebnisse (Masse in g)	Nach A.1 bis A.4 berechnete Werte			Berechnung der Messunsicherheit
Kupferprobe
b	Mittelwert	8.9939	g	partial m1	-7739.5034	Unsicherheit der Dichte
8.9941	Dichte	8843.1756	kg/m^3	partial m2	-8722.6103	26.9190	kg/m^3
8.9938	Messunsicherheit u	6.8313E-05	g	partial m3	-8724.9995
8.9941	Zzgl. den o.g. +/- 0.1mg			(Partielle Ableitungen zur Fehlerfortpflanzung. Mit maxima berechnet.)
8.9937
8.9938

Aluprobe
2.7506	Mittelwert	2.7506	g	partial m1	-1691.7227	Unsicherheit der Dichte
2.7506	Dichte	2709.7934	kg/m^3	partial m2	-2676.4649	16.7875	kg/m^3
2.7506	Messunsicherheit u	2.0412E-05	g	partial m3	-2678.8581
2.7505	Zzgl. den o.g. +/- 0.1mg
2.7505
2.7505

Pyknometer (voll)
51.5614	Mittelwert	5.1576E+01	g
51.5776
51.5830	Messunsicherheit u	2.9742E-03	g
51.5810	Zzgl. den o.g. +/- 0.1mg
51.5803
51.5728

Pyknometer (voll) m. Aluprobe
53.3395	Mittelwert	53.3146	g
53.3153
53.3200	Messunsicherheit u	5.5173E-03	g
53.3040	Zzgl. den o.g. +/- 0.1mg
53.3121
53.2965

Pyknometer (voll) m. Kupferprobe
59.5539	Mittelwert	59.5562	g
59.5548
59.5552	Messunsicherheit u	8.2113E-04	g
59.5599	Zzgl. den o.g. +/- 0.1mg
59.5577
59.5559